ПАМЯТКА

"ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА"

1.	Сообщить о пожаре :

- по телефону «01»,

- оперативному дежурному  «Цетроспас-Югория» (тел. 416-101; 731-097; 112 сот).

2.	Оповестить персонал школы.

3.	Провести эвакуацию учащихся и персонала согласно плана эвакуации. Проверить наличие людей в здании.

4.	Уточнить место и причину возгорания.

5.	Проверить включение в работу систем противопожарной защиты.

6.	Отключить энергоустановки, кроме систем противопожарной защиты.

7.	Принять меры по локализации пожара своими силами и использованием средств пожаротушения.

8.	Провести эвакуацию материальных средств из помещений, которым пожар временно не угрожает.

9.	Исключить проникновение посторонних лиц в здание.

10.	До прибытия наряда милиции организовать охрану здания и эвакуированного имущества силами сотрудников школы.

11.	Встретить пожарных и сообщить руководителю тушения пожара:

- О наличии в здании людей и цели их нахождения;

- Указать место возникновения и причину пожара.

12.	Организовать взаимодействие с пожарными по спасению наиболее ценных документов, оборудования, указав на схемах их местонахождение.

13.	Организовать передачу учащихся родителям.

14.	Допускать персонал и учащихся в здание только с разрешения руководителя тушения пожара.

Помните!

Тесное взаимодействие с пожарными поможет Вам уменьшить материальные потери и исключить гибель людей.